Garten-Standrohr mit Wasserzähler

für Garten-Unterflurhydranten, geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Werkstoffe nach DIN 50930-6. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen und desinfiziert.

Bestehend aus:

Messing-Fußverschraubung DN 25 und Bajonettanschluss für Gartenhydranten, Steigrohr aus A4-Edelstahl, mit geeichtem Steigrohr-Wasserzähler Q3 4, einem Auslaufventil DN 20 oder DN 25 mit Rückflussverhinderer, DIN-DVGW, Belüfter und GEKA-Kupplung.

Abmessungen: Auslaufventil .... "

Artikel-Nr. 117061.