PE-Verschraubung

für PE-HD-Rohr, für Wasser PN 16, zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14, System POLY-FIX, Stützrohr aus Pressmessing, Spannhülse aus Kunststoff, mit selbstdichtendem O-Ring am Außengewinde, abgestimmt auf das EWE-O-Ring-System.

Abmessung: d .... mm x ..,.. mm x G .... "

Artikel-Nr. 22106..

Artikel-Nr. 22107..

Artikel-Nr. 22108..

Artikel-Nr. 22109..