Schrägsitz-Ventil in DIN-Baulänge mit Entleerung

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14.

Schrägsitzventil, DIN-DVGW nach DIN EN 1213 und W 570, aus Pressmessing, mit Oberteil in einteiliger Bauweise ohne lose Teile, vom Medium unberührter Antrieb mit zweifachen Vorschub und doppelter O-Ring-Abdichtung. Mit Handrad, Stopfen und Entleerungsventil.

Beiderseits mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.

Abmessung:

Artikel-Nr. 3372807 Rp    ¾“ x Rp    ¾“

Artikel-Nr. 3372808 Rp     1“ x Rp     1“

Artikel-Nr. 3372809 Rp 1 ¼“ x Rp 1 ¼“

Artikel-Nr. 3372810 Rp 1 ½“ x Rp 1 ½“

Artikel-Nr. 3372811 Rp     2“ x Rp     2“